CONDUITE A TENIR EN CAS D’ALERTE (ALARME)

A L’INTERNAT

- Fermer les fenêtres.

- Sortir des locaux (chambre, salle de douche, études) sans courir en restant toujours groupés, sous la conduite de l’AED qui prendra le cahier d’appel.

NB : Les élèves à mobilité réduite doivent être pris en charge par les valides sous la responsabilité de l’AED.

- Ne rien prendre (sauf un manteau en hiver).

- L’élève qui sort le  dernier rabattra la porte (pas de fermeture à clé).

- Emprunter la sortie la plus proche.

- Toujours groupés se diriger sur le lieu de rassemblement (prairie devant les logements, préau).

- Rester groupés  par chambre afin de faciliter le comptage des élèves par l’AED qui  rendra compte du résultat au fonctionnaire de service.

- Aucune personne ne doit revenir dans l’internat pendant toute la durée de sonnerie de l’alarme incendie.

- Attendre les consignes du fonctionnaire de service.

Le Proviseur,

- BOURSIN